砌 筑 工 程 质 量 控 制 程 序

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

申请砂浆配合比

平面尺寸标高测量放线

水平垂直运输工具准备

脚手架、马路准备

分部分项工程书面交底

操作人员参加

准备工作

每一楼层（基础按一个楼层计）或250m3砌体至少应制作1组试块（每组6块）

技术交底

砌    砖

质量评定

按图立皮数杆

试块预留养护定期试压

预埋件、预留孔洞按图施工

试块报告单

克服上道工序弊病的

补救措施

墙面平整、垂直、砂浆饱满接槎合理

严格执行重量比搅拌均匀

执行验评标准

外墙：按楼层（4m高以内）每20m抽。内墙：按有代表性的自然间数抽查10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；柱：不应少于5根

施 工 记 录

材料合格证

事故处理记录

自 检 记 录

质量评定记录

砖、水泥、砂准备，出

具合格证

执行验评标准

清理现场文明施工

资料管理